## Bewertung mit Risk-Grid
Risikoanalyse
Erstellt von / am: |  | Letzte Prüfung von / am:
1. Zusammenhang herstellen | 2. Risiko-Identifikation |  |  | 3. Risiko-Analyse |  | 4. Risiko-Bewertung | 5. Risikobewältigung
Produkt / Prozess / Leistung | Fehlerursache (FU) Gefährdung / Bedrohung | Fehlerfolge (FF) Auswirkung | Vorhandene Maßnahme | Risikobewertung |  |  | Maßnahmen zur Risikominimierung | Verbleibendes Restrisiko | Restrisiko
|  |  |  | EW | SH | Risiko |  |  | EW | SH | Risiko
Hörgeräteversorgung | Nicht-Erkennen einer Operationshöhle | Abdruckmasse gelangt hinter Trommelfell bzw. in die Operationshöhle. Beschädigung des Trommelfells. | Abdrucknahme nur durch ausgelernten Akustiker oder Meister; Azubis nur im Beisein eines Meisters. | möglich | sehr hoch | kritisch | Bei Azubis muss auch Meister vor Abdrucknahme otoskopieren; Rechtliche Absicherung gegenüber dem Kunden | Auch Meister übersieht Operationshöhle | unwahrscheinlich | sehr hoch | erheblich
Validierung von Software-Anwendungen | Verzicht auf eine Re-Validierung von Software zur Steuerung des QM-Systems, dem ERP-System oder Software von eingesetzten Mess- und Prüfmitteln. | Software funktionier nach Update fehlerhaft; unkontrollierbare Abstürze; Störungen der Systemumgebung; Software liefert nicht stimmige Ergebnisse; Software verletzt die Vertraulichkeit | Sämtliche Software wird intensiv durch den Hersteller getestet; zum Teil liegen Testprotokolle oder Validierungstestate vor. | möglich | mittel | gering | Keine; akzeptiertes Restrisiko | siehe Spalte C | möglich | mittel | gering

## Legende Risk-Grid
Risikomatrix | Eintrittswahrscheinlichkeit (EW)
Schadenshöhe (SH) | unwahrscheinlich | möglich | wahrscheinlich
sehr hoch | erheblich | kritisch | kritisch
hoch | gering | erheblich | kritisch
mittel | gering | gering | erheblich | Akzeptanzlinie
gering | unkritisch | unkritisch | unkritisch

## Bewertungskriterien EW
Häufigkeit | Wert
seltener als 1x in drei Jahren | unwahrscheinlich
seltener als 1x in einem Jahr | möglich
häufiger als 1x im Jahr | wahrscheinlich

## Bewertungskriterien SH
Bewertungskriterien für die Feststellung der Schadenshöhe (SH) | gering | mittel | hoch | sehr hoch
1. Wirtschaftlicher Schaden | < 10.000 € | 10.000 bis 25.000 € | 25.000 bis 50.000 € | > 50.000 €
2. Negative Außenwirkung | Image-schädigende Informationen dringen nicht nach außen oder sind nicht vorhanden | Image-schädigende Informationen dringen nach außen und haben eine Auswirkung auf maximal 3 Kunden | Image-schädigende Informationen dringen nach außen und haben eine Auswirkung auf mehr als 3 Kunden | Image-schädigende Informationen dringen nach außen und haben eine Auswirkung auf weitgehend alle Kunden
3. Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung | Kein Einfluss auf die Aufgabenerfüllung aller Mitarbeiter | Max. 10% aller Mitarbeiter haben Einschränkungen in der Erledigung ihrer Aufgaben | 10 bis 25% aller Mitarbeiter haben Einschränkungen in der Erledigung ihrer Aufgaben | Mehr als 25% aller Mitarbeiter haben Einschränkungen in der Erledigung ihrer Aufgaben
4. Nichterreichung strategischer Ziele | Keine Gefährdung strategischer Ziele | Die Erreichung eines strategischen Zieles ist gefährdet | Die Erreichung von mehr als 2 strategischen Zielen ist gefährdet | Die Erreichung aller strategischen Zielen ist gefährdet
5. Verstoß gegen Gesetze | Keine gravierenden Folgen | Strafzahlungen in Höhe von 10.000 bis 25.000 € sind möglich | Strafzahlungen in Höhe von mehr als 25.000 € sind möglich | Existenzgefährdung
6. Gesundheitsgefährdung | Keinerlei negative Auswirkung denkbar | Keinerlei positive Auswirkung denkbar | Verschlechteriung des Gesundheitszustandes | Schwerwiegende Verschlechteriung des Gesundheitszustandes